| Číslo a název úlohy: # U02: Fázové proudy při zapojení do hvězdy, symetrická a nesymetrická odporová zátěž |  |
| --- | --- |
| Předmět: | Technická měření a diagnostika |
| Třída a skupina: | 4EA L1 |
| Vypracoval: | Savva Popov |
| Datum cvičení: | 06.11.2025 |

# Úvod

Cílem úlohy 02 je měření a následná dokumentace fázového proudu a jeho posunu ve třífázové soustavě se zapojením do hvězdy. Se symetrickou a nesymetrickou odporovou zátěží. Následné ověření fázového posunu na jednotlivých fázových vodičích (L1, L2, L3) a na nulovém vodiči (N). Vykreslení fázoru a grafu fázového posunu pomocí prostředí RC-2000.

# Co bylo měřeno

Tabulka č. 1.

(První výsledek = symetrická zátěž, druhy výsledek = nesymetrická zátěž)

| Měřená veličina | Naměřena hodnota – fáz. posun | Naměřena hodnota – fáz. napětí |
| --- | --- | --- |
| Fázový proud vodiče L1 | 0° a 0° | -5V ; 5V |
| Fázový proud vodiče L2 | 120° a 120° | -5V ; 5V |
| Fázový proud vodiče L2 | 240° a 120° | -5V ; 5V |
| Fázový proud vodiče N | N/A a 300° | 0V a -5V ; 5V |

# Použitá aparatura

- Stavebnice RC-2000 „Analog and digital data unit“ a „3 phase system“ (Obr. č.1) s sériovým číslem zobrazeným na obrázku číslo 2.

- Rezistory s hodnotami 1kΩ a 2kΩ

Obr. č.1 – ADDU a 3 phase system

Obr. č.2 – Výrobní číslo 3 phase system

Propojovací kabely a vodiče

# Postup měření

Ve dvojících jsme zapojily a následně změřily proudy (v realitě napětí, viz kapitola 5.) na jednotlivých vodičích fází a nulového vodiče ve zapojení do hvězdy, se dvěma možnostmi zátěže (symetrická a nesymetrická zátěž).

# Výsledky měření

Obr. č.3 – Symetrická zátěž

Obr. č.2

Výsledkem měření je fázor a graf proudu s fázovým posunem dvou zátěži které jsou zobrazené na obrázcích č.3 a č.4. Kvůli nedostatkům systému RC-2000, výsledky, které mají znázorňovat proud, znázorňuji fázové napětí, pro naše účely a měření je to však dostačující.

Obr. č.4 – Nesymetrická zátěž

# Odpověď na otázku

Hlavní rozdíl mezi symetrickou a nesymetrickou zátěží je odlišnost impedancí. Při symetrickým zapojení zátěží (každá zátěž na fází má stejnou hodnotu) impedance je stejná, nesymetrie impedanci způsobuje nebalancovaný proud a napětí a tím způsobuje větší ztráty, snížení účinnosti a další problémy.

Vypočet proudu:

Pro vypočet proudu použijeme Ohmův zákon (U=IR), kde U je napětí na fází, I je proud procházející fází a R je odpor zátěže. V symetrickým zapojení proud byl konstantní (I=U/R), naše parametry: R=2k,U=5V, 
I= 0.0025A, v nesymetrickým zapojení jedna z fází měla jinačí zátěž. Dva rezistory zapojení paralelně, R1=2k a R2=1k. Proud v této fazi tedy byl, I= 0.0075A.