| Číslo a název úlohy: U03: Hvězdova impedanční zátěž |  |
| --- | --- |
| Předmět: | Technická měření a diagnostika |
| Třída a skupina: | 4EA L1 |
| Vypracoval: | Savva Popov |
| Datum cvičení: | 08.01.2026 |

# Úvod

Cílem úlohy 03 je zobrazit jednotlivé fazové proudy: i1, i2, i3 a in

# Co bylo měřeno

Tabulka č. 1.

(První výsledek = symetrická zátěž, druhy výsledek = nesymetrická zátěž)

| Měřená veličina | Naměřena hodnota – fáz. posun | Naměřena hodnota – fáz. napětí |
| --- | --- | --- |
| Fázový proud vodiče L1 | 0° a 0° | -5V ; 5V` |
| Fázový proud vodiče L2 | 120° a 120° | -5V ; 5V |
| Fázový proud vodiče L2 | 240° a 120° | -5V ; 5V |
| Fázový proud vodiče N | N/A a 300° | 0V a -5V ; 5V |

# Použitá aparatura

- Stavebnice RC-2000 „Analog and digital data unit“ a „3 phase system“ (Obr. č.1) s sériovým číslem zobrazeným na obrázku číslo 2.

- Rezistory s hodnotami 1kΩ a 100R, kondenzátory s hodnotou 1uF

- Propojovací kabely a vodiče

Obr. č.2

Obr. č.1 – ADDU a 3 phase system

# Postup měření

Ve dvojících jsme zapojily a následně změřily proudy (v realitě napětí, viz kapitola 5.) na jednotlivých vodičích fází a nulového vodiče ve zapojení do hvězdy, se dvěma možnostmi zátěže (symetrická a nesymetrická zátěž).

# Výsledky měření

Výsledkem měření je fázor a graf proudu s fázovým posunem dvou zátěži které jsou zobrazené na obrázcích č.3 a č.4. Kvůli nedostatkům systému RC-2000, výsledky, které mají znázorňovat proud, znázorňuji fázové napětí, pro naše účely a měření je to však dostačující.

Obr. č.2

Obr. č.4 – Nesymetrická zátěž

Obr. č.3 – Symetrická zátěž

Obr. č.2 – Výrobní číslo 3 phase system

# Impedance:

Impedance je celkový odpor obvodu pro střídavé signály – střídavý proud. Obsahuje rezistence (rezistory) a reaktance (kondenzátory a cívky). Značí se Z a jednotkou jsou Ohmy.

Vypočet reaktance: XC​=1/2πfC

Rezistence: R

Vypočet paralelní RC impedanci: Z=R+ZC/​R⋅ZC​​

Celková impedance: 954 Ohmu