## popis mereni
zpracoval:
číslo měření | skupina | popis měření | charakter hluku | integrační konstanta | dynamický rozsah | filtr | doba nahrávání | poznámka
2026-03-17-M01 | 4EA | úplné ticho | ustálený | slow | 37 až 90 | A | 30 s | na konci byl patrný hluk od leteckého motoru
2026-03-17-M02 | 4EA | klidná řeč | ustálený | slow | 37 až 90 | A | 30 s
2026-03-17-M03 | 4EA | hlasitý potlesk | ustálený | slow | 75 až 130 | A | 30 s
4EA L1

## M01
naměřená data |  | půměrný akustický tlak |  |  | ekvivalentní hladina ak. tlaku
t | LpA | LpA/20 | 10^(LpA/20) | P0*10^(LpA/20) | 0,1.LpAi | 10^(0,1.LpAi)
[s] | [dB re 20uPa] | [dB] | [dB] | [Pa] | [dB] | [dB]
0 | 41.2292 | 2.0615 | 115.2026 | 0.0023041 | 4.1229 | 13271.6465
1 | 42.6865 | 2.1343 | 136.2458 | 0.0027249 | 4.2686 | 18562.9177
2 | 42.7628 | 2.1381 | 137.4478 | 0.002749 | 4.2763 | 18891.8999
3 | 41.3055 | 2.0653 | 116.219 | 0.0023244 | 4.1306 | 13506.8538
4 | 40.2985 | 2.0149 | 103.4959 | 0.0020699 | 4.0298 | 10711.3989
5 | 39.2532 | 1.9627 | 91.7618 | 0.0018352 | 3.9253 | 8420.2209
6 | 38.6734 | 1.9337 | 85.8361 | 0.0017167 | 3.8673 | 7367.8383
7 | 38.2996 | 1.915 | 82.2201 | 0.0016444 | 3.83 | 6760.1457
8 | 38.0859 | 1.9043 | 80.2226 | 0.0016045 | 3.8086 | 6435.6698
9 | 37.8799 | 1.894 | 78.3425 | 0.0015668 | 3.788 | 6137.5407
10 | 37.9333 | 1.8967 | 78.8256 | 0.0015765 | 3.7933 | 6213.4808
11 | 38.7878 | 1.9394 | 86.9745 | 0.0017395 | 3.8788 | 7564.5688
12 | 38.7344 | 1.9367 | 86.4414 | 0.0017288 | 3.8734 | 7472.116
13 | 39.65 | 1.9825 | 96.0502 | 0.001921 | 3.965 | 9225.6365
14 | 39.2838 | 1.9642 | 92.0847 | 0.0018417 | 3.9284 | 8479.5976
15 | 39.9628 | 1.9981 | 99.5723 | 0.0019914 | 3.9963 | 9914.6379
16 | 40.1764 | 2.0088 | 102.0515 | 0.002041 | 4.0176 | 10414.5176
17 | 40.0009 | 2 | 100.0105 | 0.0020002 | 4.0001 | 10002.1083
18 | 40.2985 | 2.0149 | 103.4959 | 0.0020699 | 4.0298 | 10711.3989
19 | 41.2369 | 2.0618 | 115.3039 | 0.0023061 | 4.1237 | 13294.9817
20 | 41.5497 | 2.0775 | 119.532 | 0.0023906 | 4.155 | 14287.8954
21 | 43.1442 | 2.1572 | 143.6188 | 0.0028724 | 4.3144 | 20626.3607
22 | 45.8374 | 2.2919 | 195.8259 | 0.0039165 | 4.5837 | 38347.7806
23 | 48.912 | 2.4456 | 278.9989 | 0.00558 | 4.8912 | 77840.3597
24 | 54.3213 | 2.7161 | 520.0732 | 0.010401 | 5.4321 | 270476.1066
25 | 53.5355 | 2.6768 | 475.0869 | 0.0095017 | 5.3535 | 225707.5791
26 | 52.0477 | 2.6024 | 400.3008 | 0.008006 | 5.2048 | 160240.7427
27 | 49.6597 | 2.483 | 304.079 | 0.0060816 | 4.966 | 92464.0475
28 | 47.1649 | 2.3582 | 228.1633 | 0.0045633 | 4.7165 | 52058.5059
29 | 45.3415 | 2.2671 | 184.9586 | 0.0036992 | 4.5341 | 34209.6925
30 | 44.5862 | 2.2293 | 169.5544 | 0.0033911 | 4.4586 | 28748.6969
|  |  | mean(p) [Pa] | 0.003231 | Laeq [dB] | 39302.1595

## M02
naměřená data |  | půměrný akustický tlak |  |  | ekvivalentní hladina ak. tlaku
t | LpA | LpA/20 | 10^(LpA/20) | P0*10^(LpA/20) | 0,1.LpAi | 10^(0,1.LpAi)
[s] | [dB re 20uPa] | [dB] | [dB] | [Pa] | [dB] | [dB]
0 | 66.3605 | 3.318 | 2079.8101 | 0.041596 | 6.636 | 4325610.0269
1 | 66.0477 | 3.3024 | 2006.2425 | 0.040125 | 6.6048 | 4025008.9064
2 | 64.2929 | 3.2146 | 1639.2507 | 0.032785 | 6.4293 | 2687142.9558
3 | 63.9725 | 3.1986 | 1579.8784 | 0.031598 | 6.3972 | 2496015.7098
4 | 62.706 | 3.1353 | 1365.5251 | 0.027311 | 6.2706 | 1864658.7576
5 | 63.2706 | 3.1635 | 1457.2311 | 0.029145 | 6.3271 | 2123522.5871
6 | 67.543 | 3.3772 | 2383.1506 | 0.047663 | 6.7543 | 5679406.8186
7 | 65.8646 | 3.2932 | 1964.392 | 0.039288 | 6.5865 | 3858835.7985
8 | 63.9648 | 3.1982 | 1578.4913 | 0.03157 | 6.3965 | 2491634.7259
9 | 65.4907 | 3.2745 | 1881.6382 | 0.037633 | 6.5491 | 3540562.5034
10 | 67.6727 | 3.3836 | 2419.0034 | 0.04838 | 6.7673 | 5851577.3369
11 | 72.0901 | 3.6045 | 4022.6055 | 0.080452 | 7.209 | 16181355.2488
12 | 67.8482 | 3.3924 | 2468.3701 | 0.049367 | 6.7848 | 6092850.9861
13 | 75.2869 | 3.7643 | 5812.2363 | 0.11624 | 7.5287 | 33782090.6871
14 | 73.2651 | 3.6633 | 4605.2561 | 0.092105 | 7.3265 | 21208383.5218
15 | 71.373 | 3.5686 | 3703.815 | 0.074076 | 7.1373 | 13718245.9204
16 | 69.8318 | 3.4916 | 3101.6473 | 0.062033 | 6.9832 | 9620215.8053
17 | 69.7479 | 3.4874 | 3071.8234 | 0.061436 | 6.9748 | 9436098.8214
18 | 68.3441 | 3.4172 | 2613.3995 | 0.052268 | 6.8344 | 6829857.1627
19 | 67.9855 | 3.3993 | 2507.7067 | 0.050154 | 6.7986 | 6288592.6938
20 | 70.4422 | 3.5221 | 3327.4381 | 0.066549 | 7.0442 | 11071844.3229
21 | 70.8771 | 3.5439 | 3498.2735 | 0.069965 | 7.0877 | 12237917.4546
22 | 71.3654 | 3.5683 | 3700.5632 | 0.074011 | 7.1365 | 13694167.7806
23 | 68.9926 | 3.4496 | 2815.9876 | 0.05632 | 6.8993 | 7929786.1347
24 | 72.464 | 3.6232 | 4199.5182 | 0.08399 | 7.2464 | 17635952.7167
25 | 69.5114 | 3.4756 | 2989.3081 | 0.059786 | 6.9511 | 8935962.9082
26 | 70.5566 | 3.5278 | 3371.5688 | 0.067431 | 7.0557 | 11367476.433
27 | 71.4035 | 3.5702 | 3716.8512 | 0.074337 | 7.1404 | 13814982.5854
28 | 71.1441 | 3.5572 | 3607.4905 | 0.07215 | 7.1144 | 13013987.9535
29 | 66.8335 | 3.3417 | 2196.2148 | 0.043924 | 6.6833 | 4823359.2438
30 | 66.8259 | 3.3413 | 2194.2865 | 0.043886 | 6.6826 | 4814893.3277
|  |  | mean(p) [Pa] | 0.056696 | Laeq [dB] | 9078774.1237

## M03
naměřená data |  | půměrný akustický tlak |  |  | ekvivalentní hladina ak. tlaku
t | LpA | LpA/20 | 10^(LpA/20) | P0*10^(LpA/20) | 0,1.LpAi | 10^(0,1.LpAi)
[s] | [dB re 20uPa] | [dB] | [dB] | [Pa] | [dB] | [dB]
0 | 92.5674 | 4.6284 | 42498.3621 | 0.84997 | 9.2567 | 1806110779.9818
1 | 96.3135 | 4.8157 | 65414.4702 | 1.3083 | 9.6313 | 4279052907.3521
2 | 96.5729 | 4.8286 | 67397.5018 | 1.348 | 9.6573 | 4542423245.5426
3 | 96.7102 | 4.8355 | 68471.5649 | 1.3694 | 9.671 | 4688355204.9418
4 | 96.8933 | 4.8447 | 69930.3219 | 1.3986 | 9.6893 | 4890249920.4979
5 | 97.1146 | 4.8557 | 71734.5122 | 1.4347 | 9.7115 | 5145840240.5005
6 | 99.3958 | 4.9698 | 93279.7982 | 1.8656 | 9.9396 | 8701120743.6045
7 | 95.8023 | 4.7901 | 61675.8802 | 1.2335 | 9.5802 | 3803914202.9446
8 | 95.5124 | 4.7756 | 59651.2442 | 1.193 | 9.5512 | 3558270938.8851
9 | 96.7255 | 4.8363 | 68591.9569 | 1.3718 | 9.6725 | 4704856553.188
10 | 95.8328 | 4.7916 | 61892.9575 | 1.2379 | 9.5833 | 3830738184.3089
11 | 95.932 | 4.7966 | 62603.749 | 1.2521 | 9.5932 | 3919229393.5066
12 | 95.9702 | 4.7985 | 62879.2989 | 1.2576 | 9.597 | 3953806225.1709
13 | 96.9543 | 4.8477 | 70423.4481 | 1.4085 | 9.6954 | 4959462037.8738
14 | 96.6949 | 4.8347 | 68351.3843 | 1.367 | 9.6695 | 4671911731.9989
15 | 96.5652 | 4.8283 | 67338.3281 | 1.3468 | 9.6565 | 4534450425.7109
16 | 95.3445 | 4.7672 | 58509.6059 | 1.1702 | 9.5345 | 3423373982.3112
17 | 95.2988 | 4.7649 | 58202.0598 | 1.164 | 9.5299 | 3387479759.8031
18 | 95.3445 | 4.7672 | 58509.6059 | 1.1702 | 9.5345 | 3423373982.3112
19 | 95.8557 | 4.7928 | 62056.2666 | 1.2411 | 9.5856 | 3850980229.9491
20 | 95.5811 | 4.7791 | 60124.674 | 1.2025 | 9.5581 | 3614976419.618
21 | 95.2225 | 4.7611 | 57693.071 | 1.1539 | 9.5222 | 3328490444.0571
22 | 93.8416 | 4.6921 | 49212.7503 | 0.98426 | 9.3842 | 2421894792.7536
23 | 94.5587 | 4.7279 | 53448.5332 | 1.069 | 9.4559 | 2856745697.9012
24 | 93.5974 | 4.6799 | 47848.751 | 0.95698 | 9.3597 | 2289502968.4098
25 | 93.2312 | 4.6616 | 45873.308 | 0.91747 | 9.3231 | 2104360383.3881
26 | 93.8644 | 4.6932 | 49342.6018 | 0.98685 | 9.3864 | 2434692353.5818
27 | 93.8797 | 4.694 | 49429.3598 | 0.98859 | 9.388 | 2443261607.4841
28 | 93.605 | 4.6803 | 47890.7982 | 0.95782 | 9.3605 | 2293528548.7378
29 | 95.2225 | 4.7611 | 57693.071 | 1.1539 | 9.5222 | 3328490444.0571
30 | 95.4132 | 4.7707 | 58973.9749 | 1.1795 | 9.5413 | 3477929711.9703
|  |  | mean(p) [Pa] | 1.2109 | Laeq [dB] | 3763512066.5272

## interpretace
interpretace | časová závislost akustického tlaku (bodový graf):
Úkolem je změřit hluk ve třech režimech a naměřená data dále zpracovat.
Hodnoty v decibelech se převedou na akustický tlak v Pascalech,
ze kterého se určí průměr a ekvivalentní hladina hluku.
Výsledky budou zobrazeny v tabulkách a grafech pro porovnání průběhu hluku.
časová závislost hladiny akustického tlaku (bodový graf):
průměrné hodnoty akustického tlaku (sloupcový graf):
ekvivalentní hladiny akustického tlaku (sloupcový graf):