## List1
Výpočet nejistoty měření - Lab01 Ověření Ohmova zákona
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Průměr
| Proud (i[A]) | 0.0094 | 0.018826 | 0.028149 | 0.037335 | 0.04385 | 0.05036 | 0.05682 | 0.06305 | 0.06993 | 0.07663 |  | 0.045435
| Napětí (u[V]) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |  | 3.6
| Odpor (R[Ω]) | 79.7872 | 79.677 | 79.9318 | 80.3536 | 79.8176 | 79.4281 | 79.1975 | 79.3021 | 78.6501 | 78.2983 |  | 79.4443
|  | % | digit | mV
| UNI-T | 1: 0; 2: -; 3: 0
| MT-5211 | 1: 0; 2: 0; 3: -
| uA (i[A]) | 0 |  | uB (i[A]) | 0 |  | uC (i[A]) | 0 |  | uR (R[Ω]) | 0
| uA (u[V]) | 0 |  | uB (u[V]) | 0 |  | uC (u[V]) | 0 |  | uRC (R[Ω]) | 0
|  | 9: R =; 10: 79.4443 | ± | 0 | Ω
Zde vložte standardní nejistotu typu C (nevkládejte rozšířenou standardní nejistotu typu C - to je nejistota typu C vynásobená číslem 2)
Výsledná standardní nejistota typu C pro nepřímé měření odporu
Výsledná rozšířená standardní nejistota typu C pro nepřímé měření odporu
(vynásobená číslem 2)
Průměrný odpor ± rozšířená standardní nejistota typu C pro nepřímé měření odporu
(vynásobená číslem 2) - nutno zaokrouhlit na 2 až 3 cifry
Nemusíte vkládat, hodnoty nemají
vliv na výsledek