| Jméno a příjmení: Savva POPOV | Skupina/ročník: L1 / 1EA |
| --- | --- |

| Protokol o měření |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název úlohy: Měření a možnosti usměrnění signálu ze zdroje střídavého napětí |  |  |  |  | Číslo úlohy: 1 |  |
| Předmět: Praxe |  |  |  |  | Počet listů: 7 |  |
| Datum měření: 16.02.2023 |  | Datum odevzdání: 01.03.2023 |  | Odevzdáno dne: 01.03.2023 |  |  |
| Podpis studenta: Cpb |  |  | Místo měření: SPŠ na Proseku, N122 |  |  |  |
| Jméno a příjmení spolupracovníka: Kuba Balcar, Albert Kubíček Zadání úlohy: Porovnejte signály se zdrojem střídavého napájení, v zapojení s transformátorem a odporovou zátěží, následně spolu s diodou 1N4007, poté s diodou a RC filtrem. V posledních měření pozorujte a porovnejte signály se zapojeným zdrojem střídavého napájení spolu s transformátorem, Graetzovým usměrňovačem a s odporovou zátěží, poté s transformátorem, Graetzovým usměrňovačem a RC filtrem. Použité měřící přístroje a pomůcky: Výsledky měření: Úloha 7: Obyčejný střídavý signál (sinusoida) Úloha 7.1: Usměrnění střídavý signál, bez negativních vln. ("Kopečky s přímýma čarami"). Úloha 7.2: Usměrnění střídavý signál, který byl odfiltrován RC filtrem. ("Lajna s šumem") Úloha 7.3: Usměrnění střídavý signál uz pomocí Greatzůveho můstka ("Kopečky") Úloha 7.4: Usměrnění střídavý signál uz pomocí Greatzůveho můstka a odfiltrování RC filtrem. ("Krátké vlny") |  |  |  |  |  |  |
| Označení | Přístroj Pomůcka | Výrobce, typ přístroje, měřící soustavy | Rozsahy | Evidenční číslo (výrobní číslo) |  | Poznámky |
| UTD2025C | OSCILOSKOP | UNI-T | 25 MHz 250MS/s 2mV ~ 5V |  |  | 1 kus |
|  | TRANSFORMATOR |  | 3, 8, 26 [V] 3 [A] |  |  | 1 kus |
|  | REZISTOR |  | 560, 10000 [Ω] |  |  |  |
|  | KONDENZATOR |  | 6.8 µ, 220µ [F] |  |  |  |
| 1N4007 | DIODA |  |  |  |  |  |

# Teorie úlohy

Elektrické měření osciloskopem

- Elektrické měření osciloskopem je jedním z nejdůležitějších nástrojů v oblasti elektroniky a elektrotechniky. Osciloskop je zařízení, které umožňuje zobrazit a analyzovat signály v čase. Pomocí osciloskopu můžeme měřit napětí, proud, frekvenci, fázi a další parametry signálů. Princip fungování osciloskopu spočívá v tom, že převádí elektrický signál na vizuální podobu, kterou můžeme vidět na obrazovce. Signál je zobrazován jako křivka, která reprezentuje jeho změny v čase. Tento obrazový výstup nám umožňuje analyzovat signál a přesně určit jeho charakteristiky. Používání osciloskopu vyžaduje určitou znalost základních elektronických principů a technik, avšak umožňuje velmi přesné a účinné měření signálů v různých aplikacích.

Elektrické měření je důležité z několika důvodů:

- Kontrola kvality a bezpečnosti: Elektrické měření umožňuje kontrolovat kvalitu elektrických zařízení a systémů a zajistit, že jsou bezpečné pro používání. Například měření izolačního odporu může pomoci identifikovat poruchy, které by mohly vést k úrazům nebo požárům.

- Optimalizace výkonu: Elektrické měření umožňuje monitorovat a optimalizovat výkon elektrických zařízení a systémů, což může vést k úsporám energie a snížení nákladů.

- Diagnostika poruch: Elektrické měření je také důležité pro diagnostiku poruch v elektrických zařízeních a systémech. Například měření proudu může pomoci identifikovat přetížení nebo zkraty v obvodech.

- Výzkum a vývoj: Elektrické měření hraje důležitou roli v oblasti výzkumu a vývoje nových technologií a zařízení v oblasti elektrotechniky a elektroniky.

- Celkově lze říci, že elektrické měření je klíčové pro správné fungování elektrických zařízení a systémů, ať už jde o průmyslové aplikace, domácí použití nebo vědecký výzkum.

# Schémata zapojení

## Úloha 7

Obrázek č. 1.1 – Schéma zapojení Úlohy 7

LEGENDA SYMBOLU   Obrázek č. 3

## Úloha 7.1

Obrázek č. 1.2 – Schéma zapojení Úlohy 7.1

LEGENDA SYMBOLU   Obrázek č. 3

## Úloha 7.2

Obrázek č. 1.3 – Schéma zapojení Úlohy 7.2

LEGENDA SYMBOLU   Obrázek č. 3

## Úloha 7.3

Obrázek č. 1.4 – Schéma zapojení Úlohy 7.3

LEGENDA SYMBOLU   Obrázek č. 3

## Úloha 7.4

Obrázek č. 1.5 – Schéma zapojení Úlohy 7.4

LEGENDA SYMBOLU   Obrázek č. 3

# Postup měření

- Dostali jsme osciloskop UTD2025C, transformátor a krabici s základními součástkami a nepájivým pole.

- Zapnuli jsme osciloskop a začali jsme studovat jeho "interface".

- Naším prvním úkolem bylo zapojit transformátor na nepájivé pole s rezistorem který je zapojen paralelně k osciloskopu, rezistor má funkci zátěží.

- Při správném zapojení na grafu osciloskopu jsme měli dostat graf střídavého napětí (sinusoida).

- Pokračovali jsme v splnění všech úkolů, každý úkol se lišil tím že jsme měli zapojit víc součástek (dioda, kondenzátor, greatzův můstek, RC filtr (kondenzátor + rezistor) ) a tím jsme viděli změnu na grafu osciloskopu.

# Grafy naměřených signálů

## Úloha 7

Obrázek č. 2.1 – Graf úlohy 7

Graf znázorňuje signál střídavého napětí, první graf,

Na grafu osciloskopu vidíme že signál, který měříme je střídavý, co znamená že se mění od       pozitivního k negativ. v periodě nějakého času.

## Úloha 7.1

Obrázek č. 2.2 – Graf úlohy 7.1

Graf znázorňuje usměrnění střídavý signál.

Na grafu vidíme že usměrněny střídavý signál nemá negativní vlny, způsobeno tím, že jsme do obvodu zapojili diodu.

## Úloha 7.2

Obrázek č. 2.3 – Graf úlohy 7.2

Graf znázorňuje usměrnění střídavý signál, který byl odfiltrován RC filtrem (rezistor + kondenzátor)

## Úloha 7.3

Obrázek č. 2.4 – Graf úlohy 7.3

Graf znázorňuje usměrnění střídavý signál pomocí Greatzůveho můstků

## Úloha 7.4

Obrázek č. 2.4 – Graf úlohy 7.3

Graf znázorňuje usměrnění střídavý signál pomocí Greatzůveho můstků, který byl odfiltrován RC filtrem

# Závěr

Splnily jsme úlohy a dostali jsme správné grafy na osciloskopu, ale spálili jsme jeden Greatzův můstek (součástku) a diodu. Dostáli jsme, že napětí bylo           Va= - 190V a Vb=190V, a změna v napětí je ΔV=380v. Doporučujeme: zjistit zda je všechno správně zapojeno před tím než zapínat transformátor.

Po splnění všech úloh jsme se naučili, co ukazuje a jak používat osciloskop, a takže zopakovali důležité informace o základních součástkách.

# Přílohy

- Příloha 1 – Zdroje

- Oscilloscope UNI-T UTD2025C | TIPA.EU. TIPA.EU - jsme odborníci na elektro, domov a vše, co je s tím spojeno | TIPA.EU [online]. Copyright © 1995 [cit. 26.02.2023]. Dostupné z:

https://www.tipa.eu/en/oscilloscope-uni-t-utd2025c/d-85760/

- Schéma vyrobeno v KiCAD – iCad EDA - Schematic Capture & PCB Design Software. KiCad EDA – Schematic Capture & PCB Design Software [online]. Copyright © 2018 [cit. 26.02.2023]. Dostupné z:

https://www.kicad.org

- ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue. OpenAI[online]. Copyright © 2015 [cit. 26.02.2023].

Dostupné z:

https://openai.com/blog/chatgpt/

- Jiří Vlček – Základy Elektrotechniky

- Pavel BÓRIK – Protokol o měření (Ověření přesnosti mikrometrů – měření délky)

- Příloha 2 – Legenda použitých značení

- LEGENDA SYMBOLU

Obrázek č. 3

- Jednotka měření elektrického napětí - Volt [V]

- Jednotka měření elektrického odporů - Ohm [Ω]

- Jednotka měření elektrického proudu - Amper [A]

- Jednotka měření kapacity kondenzátorů - Farad [F]