# Zadání:

Pomocí sady rovnoběžných měrek ověřte přesnost 5 mikrometrů. Přesnost rozměrů volte s ohledem na přesnost mikrometru. Kontrolu proveďte na 5 rozměrech ve vhodném rozsahu mikrometru. Z odchylek sestrojte korekční křivku.

# Seznam pomůcek

- Sada rovnoběžných měrek

- 5 mikrometrů

- Program Excel

# Teorie měření:

# Mikrometr obsahuje standardně 2 stupnice. Hlavní milimetrovou, která je zpravidla na objímce mikrometru a rotační, která je na obvodě bubínku a je většinou dělená na 50 dílků. Bubínek slouží jako matice a stoupání závitu je 0,5 mm tzn. že nejmenší dílek měřidla je 0,01 mm. Z toho plyne, že pro posuv o 1 mm je potřebné otočit bubínkem o 2 otáčky. Pro získání vyšší přesnosti odečítání může mikrometrické měřidlo obsahovat i nonius.

# Postup měření

1. Zvolíme etalon – rovnoběžné měrky

2. 5 měrek změříme 5 mikrometry

3. Změřené výsledky zapíšeme a dosadíme do korekčních křivek

# 5)  Naměřené hodnoty, vypočítané hodnoty

3

2

4

5

1

# 6)  Závěr

Ukázalo se, že každý mikrometr měří jinak přesně, jde o určitou nepřesnost rozměrů rovnoběžných měrek s odlišností přesnosti samotných mikrometrů. Lišilo se samotné měření, např. u některých rozměrů jsme mikrometr dotáhli trochu méně. Mikrometr číslo 3 se ukázal být velmi nepřesným, neboť jeho naměřené rozměry vykazují velkou odchylku vůči ostatním mikrometrům a rovnoběžným měrkám.